
招 标 文 件
项目名称：2026-2027年度监控、电话设备日常维保和零星添增服务
招 标 人：    江苏太极实业新材料有限公司                    
编 制 人：      龚   付   生                                
审 核 人：                                                  
批 准 人：                                                  
二○二五年十二月

 投标人须知

本次招标活动按照“公开、公平、公正和诚实信用”原则，由招标人组织实施。
本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过  邀请  招标方式，选定项目供应商。
	序号
	内容

	1
	招标人名称：江苏太极实业新材料有限公司

招标人地址：扬州市广陵经济开发区迎春西路28号

邮  编:225006

电  话:0514-87922136、0514-87460328

联系人:龚付生  郑杰 

	2
	招标项目:2026-2027年度监控、电话设备日常维保和零星添增服务。

评标方式:最低投标价法，取总价最低。

	3
	投标人参加本次招标活动必须具备下列条件：

具有独立法人资格;

具有从事监控、电话设备日常维保和零星添增服务的能力(具有有效的营业执照，参与方的生产或经营范围必须涵盖本次招标所有业务，具备纳税人资格。（提供加盖投标单位公章的营业执照复印件，原件备查）)

	4
	投标报价方式：清单报价、报价为含税价（人工服务费提供6%增票，设备材料提供13%增票）。

投标货币：人民币。

	5
	投标文件份数: 正本　1　份、副本　1　份(不退还)

	6
	投标保证金额: 壹仟元；

投标保证金形式：电汇、现金；

投标有效期:10天。

投标保证金账号：江苏银行扬州联谊支行   90090188000022350

	7
	投标文件提交地点及截止时间:

收 件 人：  郑杰                          

地点：江苏太极实业新材料有限公司党群行政部    
截止时间:  2025  年  12   月  13  日  16  时   00   分

	8
	付款方式和条件:

  提供2个月合格产品或服务后，开增值税发票（结算金额：按实结算）给招标方入账，账期三个月。

付款方式：电子承兑为主（最长不超过6个月）。


第二部分  服务标准

新增和更换的摄像头、硬盘录像机、交换机等硬件设备提供一年质保期。

浸胶车间摄像头、电话系统对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如摄像头、补光灯等，监控机房通风、散热、净尘、供电等设施，每月至少效时一次。其他区域设备，需求方如需要，按需求方要求，另行按实计算。

服务宗旨：确保购买服务的摄像头、电话系统能正常、稳定运行。

响应时间及承诺：浸胶车间摄像头、电话系统按下图标准执行。其他区域设备参照下图标准 (根据需求方通知安排)。
	故障级别
	故障内容
	响应时间

	I
	系统出现警告，不影响系统运行
	7×24小时电话咨询，72小时内到达现场

	II
	出现部分设备坏，但系统正常运行
	7×24小时电话咨询48小时内到达现场

	III
	系统故障
	7×24小时电话咨询，24小时内到达现场。


第三部分 报价清单

	序号
	项目名称
	品牌
	参数、规格型号
	单位
	 材料单价（增票价）
	数量
	金额
	备注

	1
	浸胶车间摄像头、电话系统整体维保
	
	本项服务主要是确保浸胶车间监控、电话系统正常运行，主要覆盖的服务内容（1、浸胶车间区域电话设备、线路以及与电话系统正常运行的相关设备，线路。2、浸胶车间213个摄像头2026-2027年度的维保服务（其中156个摄像头服务期限（2026年1月1日-2027年12月31日），57个摄像头（2026年8月1日-2027年12月31日））（包含：摄像头、线路、硬盘录像机等摄像头）以及与监控系统正常运行的相关设备，线路)。
	2年
	
	1
	
	服务时间：2026年-2027年(2026年1月1日-2027年12月31日

如更换、新增材料、零星添增摄像头另行计价。
本项报价为2年度总服务费。

	2
	200万全彩摄像头
	海康
	2CD3T27SWDV3
	只
	
	6
	
	

	3
	400万监控摄像头
	海康
	 2CD2245CV8-L
	只
	
	6
	
	

	4
	400万全彩摄像头
	海康
	2CD3T47SWDV3
	只
	
	2
	
	

	5
	4TB监控硬盘
	海康
	监控级4TB
	块
	
	4
	
	

	6
	8TB监控硬盘
	海康
	监控级8TB
	块
	
	4
	
	

	7
	千兆POE交换机
	锐捷
	RG-YS110G-P  
	台
	
	4
	
	

	8
	超五类网线
	大华
	PFM19201-5EU
	米
	
	2000
	
	

	9
	六类网线
	大华
	PFM1920I-6UN
	米
	
	1200
	
	

	10
	人工费
	现场
	现场人工
	人天
	
	110
	
	

	 
	合计：
	
	
	
	


备注：清单中项目为近2年的维修金额最大10项，数量为近2年总维修量。

第四部分投标文件组成
一、投标函格式

 投  标   文  件

（投标函）

项目名称：2026-2027年度监控、电话设备日常维保和零星添增服务    

投标人：                  

           （盖公章）
法 定 代 表 人

或其委托代理人：             
       （签字或盖章）

                                 年      月      日

二、投标文件至少包含下列文件

  每份材料必须加盖公司章。

（一）法定代表人身份证明书

（二）法定代表人签署的授权委托书

（三）投标人代表的身份证复印件

（四）工商营业执照复印件

（五）报价清单

（六）其它资料

 3 / 6

